## Handleiding
Rekenblad SCOPon en SGUEh
versie 1.0 - november 2017
Bij vragen over het rekenblad, kan u contact opnemen met energie@vlaanderen.be.
Deze handleiding bestaat uit volgende delen:
1. Achtergrond
2. Wat berekent u juist met dit rekenblad?
3. Kleurconventie van het rekenblad
4. Stappenplan invoeren gegevens in het rekenblad
1. Achtergrond
Voor projecten met vergunningsaanvraag in 2018 wordt de rekenmethode voor het opwekkingsrendement voor ruimteverwarming aangepast.
Deze berekeningsmethode wordt vastgelegd in paragraaf 10.2 van bijlage V bij het Energiebesluit en is van toepassing op EPW- en EPN-eenheden.
Voor toestellen die onder bepaalde Europese verordeningen vallen, wordt met deze methode het opwekkingsrendement bepaald op basis van Ecodesign gegevens.
Voor elektrische warmtepompen en gassorptiewarmtepompen worden sommige van deze gegevens niet standaard vrijgegeven door de fabrikant.
Met dit rekenblad kunnen deze gegevens bepaald worden op basis van andere gegevens, die de fabrikant wel verplicht moet meedelen.
Indien u de SCOPon of SGUEh (bepaald volgens de correcte verordening) wel kan opvragen via uw fabrikant of leverancier, mag u ook steeds deze gegevens invullen
in de software. U moet in dit geval het rekenblad niet gebruiken.
2. Wat berekent u met dit rekenblad?
Voor elektrische warmtepompen die onder de Europese Verordeningen (EU) n°206/2012 of n°813/2013 vallen kan u met dit rekenblad berekenen:
* De SCOPon: de prestatiecoëfficiënt in actieve modus en voor gemiddelde klimaatomstandigheden van de elektrische warmtepomp
Voor gassorptiewarmtepompen die onder de Europese Verordening (EU) n°813/2013 vallen kan u met dit rekenblad berekenen:
* SGUEh: het seizoensrendement in verwarmingsmodus van de gassorptiewarmtepomp
* SAEFh: de seizoensenergiefactor van de hulpapparaten in verwarmingsmodus
Merk op:
* Wanneer u een opwekker voor ruimteverwarming invoert, bepaalt de EPB 3G software of deze opwekker onder een van de bovenvermelde verordeningen valt.
Indien de opwekker niet onder een van deze verordeningen valt, moet u dit rekenblad niet gebruiken. Zelfs als u over een productfiche met deze gegevens beschikt
* Voor de eenvoud van het rekenblad wordt de SCOPon bepaald op een vereenvoudigde manier. Het resultaat verschilt maar zeer beperkt van dit bekomen met de gedetailleerde methode.
In de software gebeurt de bepaling van de SCOPon wel gedetailleerd. Het is dus mogelijk dat er een licht verschil is tussen beide resultaten.
3. Kleurconventie van het rekenblad
Cellen waarvan de inhoud veranderd mag worden:
In de groene vakjes kunnen tekst (bv. een naam) of getallen (bv. een afmeting, ...) worden ingevuld.
In de gele cellen kan een keuze uit een afrollijst worden gemaakt. Deze keuzelijst wordt zichtbaar door op de desbetreffende cel te klikken.
Cellen waarvan de inhoud niet veranderd mag worden:
Zwarte cellen bevatten informatie die irrelevant en dus ongebruikt is voor de gekozen configuratie. Afhankelijk van de waarden in andere cellen,
kunnen zwarte cellen terug zichtbaar worden, zodat er bijvoorbeeld iets kan ingevuld worden, of een keuze kan worden gemaakt. Andersom,
kan het zijn dat bepaalde cellen zwart worden door een bepaalde keuze die ergens anders wordt gemaakt.
De rode cellen geven het eindresultaat dat moet ingevoerd worden in de EPB-software Vlaanderen of de EPB-software 3G.
De lichtblauwe cellen bevatten tussenresultaten van de berekening. Deze waarden moeten niet ingevoerd worden in de software
De overblijvende cellen zijn wit en bevatten titels of beschrijvingen.
4. Stappenplan invoeren gegevens in het rekenblad
Beknopte handleiding - stappenplan
Het is sterk aangeraden om de onderstaande acties stap voor stap (in de opgegeven volgorde) volledig uit te voeren.
Bepaling SCOPon voor elektrische warmtepompen
1. Ga naar het tabblad 'SCOPon'
2. Vul de nodige gegevens in op dit tabblad
Type warmtepomp en werking
A. Type warmtepomp
Hier selecteert u de combinatie van warmtebron en warmteafgiftemedium voor uw warmtepomp uit de afrollijst.
De volgende opties kunnen gekozen worden uit de lijst:
- bodem/water: warmtepomp met als warmtebron de bodem via een warmtetransporterend fluïdum en water als
warmteafvoerend fluïdum
- water/water: warmtepomp met water als warmtebron en water als warmteafvoerend fluïdum
- buitenlucht/water: warmtepomp met buitenlucht als warmtebron en water als warmteafvoerend fluïdum
- buitenlucht/lucht: warmtepomp met buitenlucht als warmtebron en lucht als warmteafvoerend fluïdum,
dit rekenblad moet u niet gebruiken als de warmtepomp twee luchtkanalen heeft
B. Actieve koeling
Als de warmtepomp in actieve koeling kan werken, geeft u hier 'ja' in. Merk op dat dit ook het geval is wanneer de warmtepomp niet
gebruikt zal worden voor actieve koeling, maar deze in principe wel kan koelen. Alleen wanneer de warmtepomp niet kan koelen, geeft
u hier 'nee' in.
Gegevens uit productfiche volgens de correcte verordening
De EPB 3G-software geeft aan onder welke Europese verordening uw toestel valt, zoals in het voorbeeld hieronder:
Indien een toestel onder een van deze Europese verordeningen valt, moet een productfiche met gegevens bepaald overeenkomstig de
betreffende verordening beschikbaar zijn. De volgende gegevens uit deze fiche moeten ingevuld worden in het rekenblad.
A. SCOP
Dit is de seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt. Let op: deze is niet gelijk aan de SCOPon
Deze waarde moet alleen ingevuld worden voor het type warmtepomp 'buitenlucht/lucht'.
Voor andere types warmtepompen wordt dit vak zwart en moet het niet ingevuld worden.
B. ηs
Dit is de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming.
Deze waarde moet niet ingevuld worden voor het type warmtepomp 'buitenlucht/lucht', voor dit type wordt dit vak zwart en
moet het niet ingevuld worden. U vult de waarde van ηs in het rekenblad in, zoals vermeld op de fiche van uw warmtepomp.
C. Pnom
Dit is de nominale warmteafgifte van de elektrische warmtepomp.
Op productfiches volgens Europese Verordening (EU) n°813/2013 voor warmtepompen met water als warmteafvoerend fluïdum
wordt dit vermogen aangeduid als Prated.
Op productfiches volgens Europese Verordening (EU) n°206/2012 voor warmtepompen met lucht als warmteafvoerend fluïdum
wordt dit vermogen aangeduid als Pdesignh.
D. Poff, Pto, Psb en Pck
Dit zijn vermogens die het elektriciteitsverbruik aangeven in andere standen dan de actieve stand. Deze vermogens worden
samen vermeld op de productfiche.
3. Vul de resultaten uit het rekenblad in de EPB-software in
Eenmaal alle gegevens werden ingevuld, bepaalt het rekenblad automatisch de SCOPon. De berekende gegevens kunnen door de
EPB-verslaggever worden ingevuld in de EPB-aangifte. Het rekenblad moet dan worden bijgehouden als stavingsstuk.
Bepaling SGUEh voor gassorptiewarmtepompen
1. Ga naar het tabblad 'SGUEh'
2. Vul de nodige gegevens in op dit tabblad
Warmtebron warmtepomp
Hier selecteert u de warmtebron voor uw warmtepomp uit de afrollijst.
De volgende opties kunnen gekozen worden uit de lijst:
- water: warmtepomp met water als warmtebron
- bodem:warmtepom met bodem als warmtebron via een warmtetransporterend fluïdum
- buitenlucht: warmtepomp met buitenlucht als warmtebron
Gegevens uit productfiche volgens de correcte verordening
De EPB 3G-software geeft aan of het toestel onder de Europese Verordening (EU) n°813/2013 valt, zoals in het voorbeeld hieronder:
Indien een toestel onder de Europese Verordening (EU) n°813/2013 valt, moet een productfiche met gegevens bepaald overeenkomstig deze
verordening beschikbaar zijn. De volgende gegevens uit deze fiche moeten ingevuld worden in het rekenblad.
A. ηs
Dit is de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming. U vult de waarde van ηs in het rekenblad in, zoals vermeld op de
fiche van uw warmtepomp.
B. Prated
Dit is de nominale warmteafgifte van de gassorptiewarmtepomp. U vult de waarde van Prated in het rekenblad in, zoals vermeld op de fiche
volgens Europese Verordening (EU) n°813/2013 voor warmtepompen,
C. Pdh
In het rekenblad geeft u het deellastvermogen Pdh in bij buitentemperatuur -7°C, 2°C, 7°C en 12°C. Deze 4 deellastvermogens worden
bij de bijhorende buitentemperatuur vermeld op de productfiche, zoals in het voorbeeld hieronder.
d. PERd
In het rekenblad geeft u de coëfficiënt van de primaire energie ratio voor deellast PERd in bij buitentemperaturen -7°C, 2°C, 7°C en 12°C.
Deze 4 waarden worden bij de bijhorende buitentemperatuur vermeld op de productfiche, zoals in het voorbeeld hieronder.
3. Vul de resultaten uit het rekenblad in de EPB-software in
Eenmaal alle gegevens werden ingevuld, bepaald het rekenblad automatisch de SGUEh. De berekende gegevens kunnen door de
EPB-verslaggever worden ingevuld in de EPB-aangifte. Het rekenblad moet dan worden bijgehouden als stavingsstuk.

## SCOPon
INVOER | RESULTATEN
Type warmtepomp | QH (kWh)
Actieve koeling? | SCOP (-)
SCOP (-) | SCOPon (-)
ηS (%)
Pnom (kW)
Poff (kW)
Pto (kW)
Psb (kW)
Pck (kW)

## Vaste waarden_SCOP (hidden)
| L/W zonder koeling | L/W met koeling | W/W zonder koeling | W/W met koeling | B/W zonder koeling | B/W met koeling | L/L zonder koeling | L/L met koeling
ton (h) | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 1400 | 1400 | 1 | bodem/water | Ja
toff (h) | 3672 | 0 | 3672 | 0 | 3672 | 0 | 3672 | 0 | 2 | water/water | Nee
tto (h) | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 179 | 179 | 3 | buitenlucht/water
tsb (h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | buitenlucht/lucht
tck (h) | 3850 | 178 | 3850 | 178 | 3850 | 178 | 3851 | 179
F(1) (%) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
F(2) (%) | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5
Deze optie ingevoerd? | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
QH (kWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCOP (-) | 0.0625 | 0.0625 | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875
SCOPon (-) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0!
Alle gegevens ingevuld (geen L/L)? |  | FALSE
Alle gegevens ingevuld(L/L)? |  | FALSE
Alle gegevens ingevuld? |  | FALSE

## SGUEh
INVOER |  |  | RESULTATEN
Warmtebron warmtepomp |  |  | SPER (-)
ηS (%) |  |  | SGUEheat (-)
Prated (kW) |  |  | SAEFheat (-)
Buitentemperatuur (°C) | Pdh (kW) | PERd (%)
-7
2
7
12

## Vaste waarden SGUEh (hidden)
Water
Bodem
Buitenlucht
| W/W WP | W/B WP | L/W WP
Tdesign (°C) | -10 | -10 | -10
F(1) (%) | 3 | 3 | 3
F(2) (%) | 5 | 5 | 0
Deze optie ingevoerd? | FALSE | FALSE | FALSE
SPER (-) | 0.075 | 0.075 | 0.025
SGUEheat (-)
SAEFheat (-)
Alle gegevens ingevuld? |  | FALSE |  |  |  | Tdesign voor gekozen systeem
0
|  |  | Intervalle | Température extérieur (sèche) | Heures | Charge de chauffage | PERd | Demande annuelle de chauffage | Consommation d'énergie primaire | Controle
|  |  | j (-) | Tj (°C) | hj (h) | Ph (kW) | (%) | hj*Ph (kWh) | hj*(Ph/PERd)*100 (kWh)
|  | Tdesign | 21 | -10 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 22 | -9 | 25 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 23 | -8 | 23 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | A | 24 | -7 | 24 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 25 | -6 | 27 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 26 | -5 | 68 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 27 | -4 | 91 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 28 | -3 | 89 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 29 | -2 | 165 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 30 | -1 | 173 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 31 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 32 | 1 | 280 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | B | 33 | 2 | 320 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 34 | 3 | 357 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 35 | 4 | 356 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 36 | 5 | 303 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 37 | 6 | 330 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | C | 38 | 7 | 326 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 39 | 8 | 348 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 40 | 9 | 335 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 41 | 10 | 315 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 42 | 11 | 215 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | D | 43 | 12 | 169 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 44 | 13 | 151 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 45 | 14 | 105 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 46 | 15 | 74 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0!
[8 empty] | Somme hj*Ph (kWh) | Somme hj*(Ph/PERd)*100 (kWh)
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
SGUEh (-)
#DIV/0!