## deelrenovaties+investeringen
Deelrenovaties |  | Gewone onderhouds- en herstellingswerken | Grote onderhouds- en herstellingswerken | Investeringen
Buitenschil en isolatie
Gevel en isolatie (16%)
| Na-isolatie gevel (5%) |  |  | plaatsen van gevelisolatie waar voorheen geen vergelijkbare isolatie aanwezig was
| Vervanging gevel (11%) | sporadische vernieuwing of verbetering van plastische voegwerken | behandelen van gevels met siliconengel zandstralen van gevels vernieuwing van voegwerken van het parament schilderwerken en betonherstel van buitenmuren | vernieuwing van het volledige parament, inclusief de voegwerken, van buitengevels vernieuwing van de gevelbekleding uit een bepaald materiaal
Dakwerken en isolatie (14%)
| Na-isolatie daken (4%) |  |  | vernieuwing dakbedekking in combinatie met plaatsen van isolatie waar voorheen geen vergelijkbare isolatie aanwezig was
| Dakbedekking en -dichting (5%) |  | vernieuwing van roofing bij platte daken smeren van nokpannen vernieuwing van schuine daken door vervanging van alle dakpannen | herstellen van het dakgebinte in combinatie met vernieuwing van de dakpannen
| Dakranden, kroonlijsten en dakwaterafvoer (5%) |  | vervanging van regenwaterafvoer, kroonlijsten, goten | dit is geen investering, tenzij dit deelwerk deel uitmaakt van een andere ingreep die wel een investering is
Buitenschrijnwerk (10%) |  | sporadische vervanging, aanpassing of herstelling van delen van het buitenschrijnwerk, diverse herstellingen van kleine omvang zoals sloten | planmatige vervanging van delen van het buitenschrijnwerk, zoals buitendeuren en bepaalde ramen, zonder dat het geheel van het schrijnwerk van een bepaalde woning vernieuwd wordt | vernieuwing van het volledige buitenschrijnwerk van een woning
| Dakvlakramen |  |  | plaatsing van dakvlakramen vervanging van dakvlakramen
| Garagepoorten | sporadische vervanging van kleine garagepoorten | planmatige vervanging van grote garagepoorten van bv. ondergrondse parkings (zonder isolatie) | planmatige vervanging garagepoorten (met isolatie)
Binnenafwerking
Binnenafwerking (30%)
| Pleister- en plaatafwerking (8%) |  | vernieuwen of herstellen van binnenpleisterwerk vernieuwen of herstellen van de plaatafwerkingen | dit is geen investering, tenzij dit deelwerk deel uitmaakt van een andere ingreep die wel een investering is
| Dekvloer (3%) |  |  | vervanging van alle dekvloeren waarop vloerbekledingen van een bepaald type liggen (zoals dekvloeren onder tegelvloeren)
| Vloerafwerking (5%) |  | vervanging van vloerbekledingen, vloeren of plinten in 1 lokaal (na bv. waterschade) | vervanging van alle vloerbekledingen van één type in een woning (zoals tegelvloeren)
| Binnendeuren en trappen (8%) | sporadische vervanging, aanpassing of herstelling van delen van het binnenschrijnwerk, diverse herstellingen van kleine omvang zoals sloten | planmatige vervanging van delen van het binnenschrijnwerk, zonder dat het geheel van het schrijnwerk van een bepaalde woning vernieuwd wordt | vernieuwing van het volledige binnenschrijnwerk van een woning vernieuwing van de trappen van een woning vernieuwing van de binnendeuren van een woning
| Keukenmeubilair (4%) | sporadische herstelling van keukenuitrusting |  | volledige vervanging van het keukenmeubilair
| Wandbekleding (2%) |  |  | dit is geen investering
Pakketten
| Pakket vernieuwing keuken (8%) | sporadische herstelling van keukenuitrusting | planmatige herstelling of gedeeltelijke vervanging van keukenuitrusting | volledige vernieuwing van keukenuitrusting
| Pakket vernieuwing badkamer (8%) | sporadische herstelling van badkameruitrusting | planmatige herstelling of gedeeltelijke vervanging van badkameruitrusting | volledige vernieuwing van badkameruitrusting
Technieken
| Riolering (4%) | reinigen en ontstoppen van septische putten, controleputten, afvoerleidingen en rioleringen | planmatige vervangingen van rioleringen | aanpassing riolering in functie van het aanleggen van een gescheiden stelsel (waar dit voorheen niet aanwezig was)
Technieken CV en sanitair (16%) |  |  |  | sanitaire vernieuwing
| Sanitaire leidingen (3%) |  | planmatige herstelling of gedeeltelijke vervanging van badkameruitrusting (bv. de vervanging van enkel de sanitaire leidingen) | dit is geen investering, tenzij dit deelwerk deel uitmaakt van een andere ingreep die wel een investering is
| Sanitaire toestellen (3%) | sporadische herstelling van badkameruitrusting | planmatige herstelling of gedeeltelijke vervanging van badkameruitrusting (bv. de vervanging van een wc, een lavabo of een badkuip) | het planmatig vernieuwen van het geheel van de sanitaire toestellen
| Sanitaire kranen (2%) | diverse herstellingen van kleine omvang zoals kraandichtingen |  | dit is geen investering, tenzij dit deelwerk deel uitmaakt van een andere ingreep die wel een investering is
|  | normaal onderhoud en de controle van regenwaterinstallaties, drukopvoerinstallaties, sporadische vervanging van onderdelen van de installaties | het herstellen en het groot onderhoud van regenwaterinstallaties, drukopvoerinstallaties, planmatige vervanging van onderdelen van de installaties | het vernieuwen van regenwaterinstallatie, drukopvoerinstallaties
| Verwarmingstoestel (3%) | normaal onderhoud en de controle van centrale verwarmingsinstallaties met inbegrip van het reinigen van schouwen, sporadische vervanging van onderdelen van de installaties | het herstellen en het groot onderhoud van centrale verwarmingsinstallaties met inbegrip van het reinigen van schouwen, planmatige vervanging van onderdelen van de installaties | volledige vernieuwing van installaties voor centrale verwarming
|  | de sporadische vervanging van warmwatertoestellen en c.v.-ketel door toestellen met vergelijkbare technische kwaliteiten | planmatige vervanging van ketels van installaties voor centrale verwarming door vergelijkbare toestellen | modernisering installaties voor centrale verwarming door plaatsing van nieuwe c.v-ketels met hoog rendement
|  | normaal onderhoud en de controle van warmwatertoestellen, zonne-energiesystemen, sporadische vervanging van onderdelen van de installaties | het herstellen en het groot onderhoud van warmwatertoestellen, zonne-energiesystemen, planmatige vervanging van onderdelen van de installaties | het vernieuwen van zonne-energiesystemen, het vervangen van warmwatertoestellen door meer performante systemen
| CV-leidingen en afgifte (5%) | sporadische vervanging van onderdelen van de installaties zoals radiatoren van een installatie voor centrale verwarming | planmatige vervanging van onderdelen van de installaties, zoals vervanging van radiatoren of leidingen van installaties voor centrale verwarming | het planmatig vernieuwen van alle radiatoren door een verbeterd type t.o.v. de bestaande radiatoren
Ventilatie (systeem C/D) (4%) |  | normaal onderhoud en de controle van ventilatiesystemen, sporadische vervanging van onderdelen van de installaties | het herstellen en het groot onderhoud van ventilatiesystemen, planmatige vervanging van onderdelen van de installaties | het vernieuwen van ventilatiesystemen
Elektrische installatie (volledig nieuw) (6%) |  | sporadische herstelling van delen van de elektrische uitrusting van een woning | planmatige herstelling en vernieuwing van de elektrische uitrusting van een woning | volledige vernieuwing van de elektrische uitrusting van een woning als onderdeel van een groter renovatieproject
Elektrische installatie - upgrade (3%)
Elektrische installatie - basis (3%)
Diversen
| Liften | normaal onderhoud en de controle van liften, sporadische vervanging van onderdelen van de installaties | het herstellen en het groot onderhoud van liften, planmatige vervanging van onderdelen van de installaties | vervanging en modernisering van liftinstallaties
Opgeloste veiligheids- en gezondheidsrisico's
| Stabiliteit algemeen |  | plaatselijk herstellen pleisterwerk, stukken gevelmetselwerk vervangen | verstevigen funderingen, chemische verankering plaatsen zie ook bovenstaande deelrenovaties
| Brandweerverslag |  | brandwerende kleppen of toezichtsluiken plaatsen | brandwerende voordeuren plaatsen
| Brandblusvoorzieningen | normaal onderhoud en de controle branddetectie-, brandbestrijdings- en beveiligingssystemen, sporadische vervanging van onderdelen van de installaties | het herstellen en het groot onderhoud van branddetectie-, brandbestrijdings- en beveiligingssystemen, planmatige vervanging van onderdelen van de installaties | het vernieuwen of het plaatsen van branddetectie-, brandbestrijdings- en beveiligingssystemen
| Branddetectie |  |  | rookmelders plaatsen, branddetectiesysteem plaatsen
| Conformiteit elektrische installatie | sporadische herstelling van delen van de elektrische uitrusting van een woning | planmatige herstelling en vernieuwing van de elektrische uitrusting van een woning | volledige vernieuwing van de elektrische uitrusting van een woning
| CO-risico | de sporadische vervanging van warmwatertoestellen en c.v.-ketel door toestellen met vergelijkbare technische kwaliteiten luchttoevoer plaatsen (openingen, muurdoorvoeren) | planmatige vervanging van ketels van installaties voor centrale verwarming door vergelijkbare toestellen | zie deelrenovatie verwarmingstoestel
| Gasinstallatie |  | lekdichtheid verbeteren, aansluitingen vernieuwen, ruimte gasteller ventileren, beschermen van leidingen | volledige gasinstallatie vernieuwen
| Aanwezigheid asbest |  |  | alle aanwezig asbest uit een woning verwijderen zie ook bovenstaande deelrenovaties
| Loden leidingen |  | loden leidingen verwijderen
| Borstweringen en leuningen |  | verstevigen of aanpassen van borstwerkingen of leuningen | borstweringen of leuningen (terrassen, balkons, trappen) plaatsen
| Vocht | hydrofoberen van buitenmuren, reinigen van beschimmelde oppervlakken | injecteren van producten tegen opstijgend vocht (+ alle andere vochtbestrijdingsmiddelen) | plaatsen van slabben, onderkappen muren, voorzetwanden plaatsen, plaatsen van een ventilatiesysteem zie ook bovenstaande deelrenovaties
|  | schade van kleine lekken herstellen | waterschade herstellen (inclusief herschilderen- en decoratiewerken, uitbreken en herleggen of vervangen van vloeren en/of vloerbekledingen)
Andere
| gemene delen en groenruimten | normaal onderhoud en reinigen van de gemene delen en de groenruimten | grote onderhoudswerken in de gemeenschappelijke delen en groenruimten, zoals het volledig (her)schilderen van de gemeenschappelijke delen en traphalen
| opritten |  | planmatige vervangingen van opritten of dammen in vergelijkbare materialen | planmatige vervangingen van opritten of dammen in materialen die duidelijk een verbetering zijn t.o.v. de aanwezige materialen
| toegangscontrole | normaal onderhoud en de controle van geautomatiseerde systemen van toegang, sporadische vervanging van onderdelen van de installaties | het herstellen en het groot onderhoud van geautomatiseerde systemen van toegang, planmatige vervanging van onderdelen van de installaties | het vernieuwen van geautomatiseerde systemen van toegang
| nieuwe onderdelen |  |  | werken die onderdelen toevoegen aan de woning die voorheen niet aanwezig waren (bv. installatie van centrale verwarming waar deze voorheen niet aanwezig was)
Totaalrenovatie
integrale renovaties