# Gebod

## CODEX

| Oogbescherming verplicht | Veiligheidshelm verplicht | Gehoorbescherming verplicht | Adembescherming verplicht |
| --- | --- | --- | --- |
| Veiligheidsschoenen verplicht | Veiligheidshandschoenen verplicht | Veiligheidspak verplicht | Gelaatsbescherming verplicht |
| Individueel veiligheidsharnas verplicht | Verplichte oversteekplaats (voor voetgangers) | Algemeen gebod (eventueel samen met een ander bord) |  |

## ISO 7010

| Gebruiksaanwijzing lezen | Algemeen gebod | Gehoorbescherming verplicht | Oogbescherming verplicht |
| --- | --- | --- | --- |
| Beschermkledij verplicht | Veiligheidsschoenen verplicht | Veiligheidshandschoenen verplicht | Gelaatsbescherming verplicht |
| Veiligheidshelm verplicht | Veiligheidsjas met verhoogde zichtbaarheid verplicht | Lichte ademhalingsbescherming verplicht | Ademhalingsbescherming verplicht |
| Individueel veiligheidsharnas verplicht | Lasmasker verplicht | Veiligheidsgordel verplicht | Beschermschort verplicht |
| Aarding verplicht | Stekker uit het stopcontact trekken | Handen wassen verplicht | Antistatische schoenen verplicht |
| Vrijschakelen voor onderhoud of herstelling | Verplichte doorgang voetgangers | Oversteekplaats gebruiken | Gesloten houden |
| Geluidssignaal geven | Gebruik de verstelbare beschermkap van de tafelzaag | Reling vasthouden | Luiken sluiten en beveiligen |
| Gasflessen vastmaken | Autonoom ademhalingstoestel gebruiken | Gebruik de gasdetector | Reddingsboot te water laten |
| Reddingsvlot te water laten | Reddingsboot te water laten | Haken lossen | Sprinklers starten |
| Luchttoevoer starten |  |  |  |

# Redding

## CODEX

| Plaats of richting van een uitgang die gewoonlijk door de in de inrichting aanwezige personen gebruikt wordt; dit pictogram mag slechts gebruikt worden voor uitgangen die ook aan de eisen voor nooduitgangen voldoen | Richting van een uitgang (naar links) die gewoonlijk door de in de inrichting aanwezige personen gebruikt wordt; dit pictogram mag slechts gebruikt worden voor uitgangen die ook aan de eisen voor nooduitgangen voldoen. | Plaats of richting van een nooduitgang | Richting van een nooduitgang |
| --- | --- | --- | --- |
| Te volgen richting | Te volgen richting | Te volgen richting | Te volgen richting |
| Eerste hulp | Draagberrie | Veiligheidsdouche | Ogen spoelen |
| Telefoon voor redding en eerste hulp |  |  |  |

## ISO 7010

| Nooduitgang (links) | Nooduitgang (rechts) | Plaats of richting van een nooduitgang (rechts boven) | Richting van een nooduitgang (rechts) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nooduitgang (links) | Nooduitgang (links) | Nooduitgang (links) | Nooduitgang (links) |
| Nooduitgang (rechts) | Nooduitgang (rechts) | Nooduitgang (rechts) | Nooduitgang (rechts) |
| Nooduitgang (links) | Nooduitgang (rechts) | Verzamelen bij evacuatieplaats |  |
| Eerste hulp | Draagberrie | Veiligheidsdouche | Oogdouche |
| Telefoon voor redding en eerste hulp | Verzamelplaats bij evacuatie | Tijdelijke verzamelplaats voor evacuatie | Arts |
| Automatische externe defibrillator | Drinkwater | Noodvenster met vluchtladder (links) | Nooduitgang (links) voor andersvaliden |
| Nooduitgang (rechts) voor andersvaliden | Evacuatievenster | Draai tegen wijzerzin om te openen | Draai in wijzerzin om te openen |
| Noodstop | Duw aan de linkerkant om deur te openen | Duw aan de rechterkant om deur te openen | Breken om toegang te krijgen |
| Noodhamer | Medische noodtas | Beademingsapparaat | Algemeen scheepsalarm |
| Verzamelplaats aan boord | Deur naar rechts schuiven om te openen | Deur naar links schuiven om te openen | Mes voor overlevingsvlot |
| Overlevingsboot | Reddingsboot | Overlevingsvlot | Overlevingsvlot David |
| Reddingsboei | Reddingsboei met touw | Reddingsboei met licht | Reddingsboei met touw en licht |
| Reddingsvest | Reddingsvest voor kinderen | Reddingsvest voor baby’s | Radartransponder |
| Noodsignalen vuurpijlen | Lijnwerpapparaat | Draagbare meldingsradio | Emergency Position Indicating Radio Beacon |
| Inscheepladder | Evacuatieglijbaan | Overlevingspak | Valpijp voor evacuatie |
| Evacuatiestoel |  |  |  |

# Brandbestrijding

## CODEX

| Brandslang | Ladder | Blusapparaat | Telefoon voor brandbestrijding |
| --- | --- | --- | --- |
| Te volgen richting | Te volgen richting | Te volgen richting | Te volgen richting |

## ISO 7010

| Brandslang | Ladder | Blusapparaat | Telefoon voor brandbestrijding |
| --- | --- | --- | --- |
| Te volgen richting | Brandbestrijdingsmiddelen | Brandbestrijdingsmiddelen | Brandmelder |
| Brandwerende deur | Vaste blusbatterij | Mobiele brandblusser | Draagbare schuimblusser |
| Waternevelblusser | Vaste blusinstallatie | Vaste brandblusfles | Op afstand te activeren station |
| Branddeken |  |  |  |

# Verbod

## CODEX

| Verboden te roken | Vuur, open vlam en roken verboden | Verboden voor voetgangers | Verboden met water te blussen |
| --- | --- | --- | --- |
| Geen drinkwater | Geen doorgang voor onbevoegden | Verboden voor transportvoertuigen | Niet aanraken |

## ISO7010

| Verboden te roken | Vuur, open vlam en roken verboden | Verboden voor voetgangers | Verboden met water te blussen |
| --- | --- | --- | --- |
| Geen drinkwater | Verbodsteken | Verboden voor transportvoertuigen | Niet aanraken |
| Verboden voor personen met pacemaker | Kleine metalen voorwerpen verboden | Verboden voor personen met metalenimplantaat | Draagbare telefoon verboden |
| Geen zware last plaatsen | Verboden de lift te gebruiken bij brand | Eten en drinken verboden | Betreden van ruimte verboden |
| Dragen van handschoenen verboden | Verboden slijpschijf te gebruiken | Verboden nat te slijpen | Verboden met de hand te slijpen |
| Klimmen verboden | Verboden in vergaarbak te grijpen | Niet besproeien met water | Verboden te duwen |
| Verboden te zitten | Verboden het oppervlak te betreden | Neerzetten of opslaan verboden | Verboden een onafgewerkte stelling te gebruiken |
| Personenvervoer verboden | Niet schakelen | Geen schoenen met metalen noppen dragen | Tegenaan leunen verboden |
| Verboden voor zwangere vrouwen | Niet blootstellen aan direct zonlicht of heet oppervlak | Onderhoud door gebruikers verboden |  |

# Waarschuwing

## CODEX

| Ontvlambare stoffen of hoge temperatuur | Explosieve stoffen | Giftige stoffen | Bijtende stoffen |
| --- | --- | --- | --- |
| Radioactieve stoffen | Hangende lasten | Transportvoertuigen | Gevaar voor elektrische spanning |
| Gevaar | Laserstraal | Oxiderende stoffen | Niet-ioniserende straling |
| Belangrijk magnetisch veld | Struikelen | Vallen door hoogteverschil | Biologisch gevaar |
| Lage temperatuur |  |  |  |

## ISO 7010

| Warm oppervlak | Automatisch startende machine | Knellingsgevaar | Stootgevaar |
| --- | --- | --- | --- |
| Gevaar voor scherpe elementen | Verwondingen aan de hand | Roterende onderdelen | Gevaren door laden van accu’s |
| Optische straling | Gashouders onder druk | Handverbrijzeling tussen buigbank | Handverbrijzeling tussen buigbank en materiaal |
| Snel bewegend werkstuk in de buigbank | Vallende voorwerpen | Instortingsgevaar dak | Op afstand bediende machine |
| Plots hard geluid | Vallend ijs | Verstikkende atmosfeer | Waarschuwing vlamboog |
| Waarschuwing onbeschermde randen | Waarschuwing sterke stroming | Waarschuwing rioolwatermonding | Waarschuwing drijfzand of modder/diepe modder of slib |
| Waarschuiwing sterke wind |  |  |  |

# GHS

|  |  | b |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GHS01 – Ontplofbaar | GHS02 - Ontvlambaar | GHS03 - Oxiderend | GHS04 – Houder onder druk |
| GHS05 – Corrosief | GHS06 – Giftig/acuut toxisch | GHS07 – Schadelijk | GHS08 - Gezondheidsgevaarlijk |
| GHS09 – Gevaarlijk voor het aquatisch milieu |  |  |  |

In afwezigheid van een specifiek bord voor hoge temperatuur

Dit waarschuwingsbord wordt niet gebruikt om te waarschuwen voor gevaarlijke stoffen of mengsels, behalve in gevallen waarin het waarschuwingsbord wordt gebruikt in overeenstemming met punt 4 van bijlage III.6-3 (Codex) om de opslag van gevaarlijke stoffen of mengsels aan te geven.