## Handleiding
Handleiding
meer info over de gebruikte definities, regelgeving en berekeningsmethoden is te vinden op https://www.vlaanderen.be/zonnepanelen/pv-verplichting
DISCLAIMER: Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de resultaten die uit de simulator volgen. Voor de reikwijdte van de PV-verplichting wordt doorverwezen naar de bepalingen van het Energiedecreet 8 mei 2009 en het Energiebesluit 19 november 2010. Deze primeren boven de simulator als blijkt dat de resultaten uit de simulator in conflict zijn met de geldende regelgeving.
Dit rekenblad bestaat uit 3 tabbladen:
1. | tabblad 'Handleiding'
2. | tabblad 'Simulator'
3. | tabblad 'Som dakopp'
Kleurlegende:
gele velden zijn invoervelden worden ingevuld door de gebruiker van dit rekenblad
groene velden zijn tussentijdse berekening (deze velden zijn niet manipuleerbaar door de gebruiker van dit rekenblad)
blauwe velden tonen een resultaat (deze velden zijn niet manipuleerbaar door de gebruiker van dit rekenblad)
Instructies voor het tabblad 'Simulator'
Via het tabblad 'Simulator' kan u berekenen hoeveel fotovoltaïsche zonnepanelen u in dienst moet nemen en tegen welke datum om te voldoen aan de PV-verplichting. Daarnaast kan u ook een aantal alternatieven berekenen.
Volgende simulaties zijn mogelijk:
| - | Ik voldoe aan de verplichting door het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen.
| - | Alternatief 1a: ik voldoe aan de verplichting enkel en alleen door de indienstname van een nieuwe windturbine (of repowering van een bestaande windturbine)
| - | Alternatief 1b: ik voldoe aan de verplichting enkel en alleen door de indienstname van een WKK op biomassa of biogas (dat geen biomethaan betreft)
| - | Alternatief 2a: ik voldoe aan de verplichting enkel en alleen door de participatie in een project tot het plaatsen van nieuwe fotovoltaïsche zonnepanelen
| - | Alternatief 2b: ik voldoe aan de verplichting enkel en alleen door de participatie in een project tot het bouwen van windturbines (nieuw of repowering)
| - | Alternatief 2c: ik voldoe aan de verplichting enkel en alleen door de participatie in een project tot het plaatsen een nieuwe WKK op biomassa of biogas (dat geen biomethaan betreft)
| Let op: | Dit rekenblad simuleert bovenstaande mogelijkheden en gaat er daarbij telkens van uit dat u ook in de volgende stap van het verstrengingspad op dezelfde manier aan de verplichting wil voldoen. Een voorbeeld, stel dat je tegen 30 juni 2025 ervoor kiest om zonnepanelen in dienst te nemen om te voldoen aan deze verplichting, dan toont de simulator ook hoeveel zonnepanelen je tegen 1 januari 2030 en 1 januari 2035 in dienst moet nemen. De regelgeving laat toe dat er per stap van het verstrengingspad opnieuw gekozen kan worden of voldaan wordt door het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen of met één van de alternatieven. Er kan m.a.w. ook voldaan worden aan de verplichting door een combinatie te maken van het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen en/of alternatieven. Hiervoor werd deze rekentool niet uitgewerkt. Het voldoen aan de verplichting door een combinatie te maken van bovenstaande zaken kan u zelf uitrekenen aan de hand van de regelgeving.
Instructies voor het tabblad 'Dakoppervlakte'
U kan dit tabblad gebruiken om de totale horizontale dakoppervlakte te berekenen van al de gebouwen aangesloten op het EAN-nummer waarvoor u de simulatie uitvoert.

## Simulator
Simulator PV-verplichting
Gegevens afnamepunt
EAN-code afname |  |  | Vul hier de EAN-code voor afname in waarvoor u dit rekenblad invult. Is het gebouw of een van de gebouwen op meerdere afnamepunten aangesloten EN elke van deze aansluitingen heeft een verbruik hoger dan de drempel vastgelegd in de regelgeving dan houdt deze simulator hier rekening mee dat u maar 1 keer aan de verplichting moet voldoen voor dit gebouw. Vul in dat geval hier de EAN-code voor afname in van één van de afnamepunten waarop het gebouw of de gebouwen zijn aangesloten.
Bepaal kalenderjaar N | 2021 |  | Vul hier het kalenderjaar in vanaf 2021 waarop de elektriciteitsafname van het net op jaarbasis meer dan 1GWh bedraagt (algemene verplichting). Of voor publieke organisaties die de enige eigenaars, erfpachters of opstalhouders zijn van de gebouwen achter het EAN-afnamepunt, vult u hier het kalenderjaar in vanaf 2021 tot en met 2025 waarop de elektriciteitsafname van het net op jaarbasis meer dan 250MWh bedraagt of het kalenderjaar vanaf 2026 waarop de elektriciteitsafname op het minstens 100MWh bedraagt.
Elektriciteitsafname in kalenderjaar N | 1234567 | kWh | Zie handleiding titel 'Wat is de afname van elektriciteit?'
Elektriciteitsafname in kalenderjaar N-1 | 1325674 | kWh | De verplichting om zonnepanelen te plaatsen is niet van toepassing als er in elk van de drie voorgaande jaren een elektriciteitsafname is én als de gemiddelde afname op het afnamepunt van de drie voorgaande kalenderjaren meer dan 10% lager is dan de geldende afnamedrempel. Vul daarom ook onderstaande velden in.
Elektriciteitsafname in kalenderjaar N-2 | 1223567 | kWh
Elektriciteitsafname in kalenderjaar N-3 | 1325643 | kWh
Gegevens gebouwen verbonden met afnamepunt
horizontale dakoppervlakte | 3500 | m² | Vul hier de totale horizontale dakoppervlakte in van al de gebouwen aangesloten op de EAN-code voor afname. U kan dit berekenen in het tabblad 'Som dakopp'
Zijn publieke organisaties de enige eigenaars, erfpachters of opstalhouders van de gebouwen achter het hierboven vermelde EAN-afnamepunt? | ja |  | Onder publieke organisatie wordt voor deze verplichting verstaan: de federale overheid, inclusief de parastatalen, de Vlaamse overheid, inclusief de intern en extern verzelfstandigde agentschappen, de provinciale overheden, de gemeentelijke overheden, inclusief de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de overheidsbedrijven, de onderwijsinstellingen en de welzijns- of gezondheidsvoorzieningen.
Geldt de PV-verplichting? | ja
Gegevens met betrekking tot de aftopping op basis van een netstudie*
maximaal nog aansluitbaar injectievermogen op het toegangspunt |  | kW | Dit gegeven volgt uit de netstudie elektriciteit uitgevoerd door de distributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoersnet. Laat het veld leeg indien er geen netstudie is of u geen gebruik wenst te maken van deze aftopping. Vul enkel nul in als deze waarde volgt uit de netstudie.
De netstudie dient steeds aan het VEKA bezorgd te worden.
*Dit gaat uit van de gegevens uit een netstudie zoals deze gekend zijn door de gebruiker op het moment van invullen en gebruiken van deze simulator en in de status die de netstudie op dat gegeven moment heeft. De voorwaarden om deze aftopping te kunnen toepassen zijn vastgelegd in artikel 6.7.3. §1, tiende lid van het Energiebesluit van 19 november 2010 en moeten van toepassing zijn op het ogenblik dat aan de voorwaarden van de PV-verplichting moet voldaan zijn.
Tussenliggende rekenresultaten
minimaal piekvermogen PV op basis van horizontale dakoppervlakte | 43.75 | kWp | tegen 30/6/2025
| 65.625 | kWp | tegen 1/1/2030
| 87.5 | kWp | tegen 1/1/2035
aftopping i.f.v. nog aansluitbaar vermogen |  | kWp
aftopping i.f.v. 35% van bruto afname | 481 | kWp
Ik voldoe aan de verplichting door het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen.
Hieronder vindt u het minimaal piekvermogen aan PV dat in dienst moet zijn op de vermelde deadline(s):
| 43.75 | kWp | tegen 30/6/2025
+ aanwezige installatie uitbreiden tot in totaal | 65.625 | kWp | tegen 1/1/2030
+ aanwezige installatie uitbreiden tot in totaal | 87.5 | kWp | tegen 1/1/2035
Lees ook in onze handleiding waar deze PV in dienst genomen mag worden.
Alternatief 1a: ik voldoe aan de verplichting enkel en alleen door de indienstname van een nieuwe windturbine (of repowering van een bestaande windturbine)
Hieronder vindt u het minimaal nominaal vermogen wind dat in dienst moet zijn op de vermelde deadline(s):
| 15.0862 | kWnom | tegen 30/6/2025
+ aanwezige installatie uitbreiden tot in totaal | 22.6293 | kWnom | tegen 1/1/2030
+ aanwezige installatie uitbreiden tot in totaal | 30.1724 | kWnom | tegen 1/1/2035
De windturbine moet geplaatst worden achter het hierboven vermelde afnamepunt en moet in dienst genomen worden na 1 januari 2023.
Zowel het nominaal vermogen van een nieuwe windturbine als het extra nominaal vermogen bij repowering van een bestaande windturbine komen in aanmerking.
Alternatief 1b: ik voldoe aan de verplichting enkel en alleen door de indienstname van een WKK op biomassa of biogas (dat geen biomethaan betreft)
Hieronder vindt u het minimaal nominaal vermogen aan WKK op biomassa of biogas (dat geen biomethaan betreft) dat in dienst moet zijn op de vermelde deadline(s):
| 4.8313 | kWnom | tegen 30/6/2025
+ aanwezige installatie uitbreiden tot in totaal | 7.2469 | kWnom | tegen 1/1/2030
+ aanwezige installatie uitbreiden tot in totaal | 9.6626 | kWnom | tegen 1/1/2035
De WKK moet geplaatst worden achter het hierboven vermelde EAN-afnamepunt en moet in dienst genomen worden na 1 januari 2023.
Alternatief 2a: ik voldoe aan de verplichting enkel en alleen door de participatie in een project tot het plaatsen van nieuwe fotovoltaïsche zonnepanelen
De participatie gebeurt in een project in het Vlaams Gewest | minimaal vermogen |  | deadline(s) | minimale financiële bijdrage
| 43.75 | kWp PV | het project wordt uiterlijk in dienst genomen én de participatie wordt uiterlijk aangegaan tegen 30/6/2025 | als de participatie wordt aangegaan uiterlijk op 30 juni 2025 bedraagt financiële bijdrage minstens €35000
+ bijkomend participeren in project van (*) | 21.875 | kWp PV | het project wordt uiterlijk in dienst genomen én de participatie wordt uiterlijk aangegaan tegen 1/1/2030 | als de participatie wordt aangegaan uiterlijk op 30 juni 2025 bedraagt de financiële bijdrage minstens €17500; OF als de participatie wordt aangegaan vanaf 1 juli 2025 en uiterlijk op 1 januari 2030 bedraagt de financiële bijdrage minstens €16406,25
+ bijkomend participeren in project van (*) | 21.875 | kWp PV | het project wordt uiterlijk in dienst genomen én de participatie wordt uiterlijk aangegaan tegen 1/1/2035 | als de participatie wordt aangegaan uiterlijk op 30 juni 2025 bedraagt de financiële bijdrage minstens €17500; OF als de participatie wordt aangegaan vanaf 1 juli 2025 en uiterlijk op 1 januari 2030 bedraagt de financiële bijdrage minstens €16406,25; OF als de participatie wordt aangegaan na 1 januari 2030 bedraagt de financiële bijdrage minstens €15312,5
(*) bij participatie in fotovoltaïsche zonnepanelen tellen voorgaande participaties mee bij een volgende stap in het verstrenginspad. Het minimaal piekvermogen van zonnepanelen die in dienst genomen worden via participatie in eerdere stappen van het verstrengingspad is in mindering gebracht bij de volgende stappen.
Het project waarin wordt geparticipeerd wordt in dienst genomen na 1 januari 2023.
Alternatief 2b: ik voldoe aan de verplichting enkel en alleen door de participatie in een project tot het bouwen van windturbines (nieuw of repowering)
De participatie gebeurt in een project in het Vlaams Gewest | minimaal vermogen |  | deadline(s) | minimale financiële bijdrage
| 15.0862 | kWnom wind | het project wordt uiterlijk in dienst genomen én de participatie wordt uiterlijk aangegaan tegen 30/6/2025 | als de participatie wordt aangegaan uiterlijk op 30 juni 2025 bedraagt financiële bijdrage minstens €35000
+ bijkomend participeren in project van (**) | 22.6293 | kWnom wind | het project wordt uiterlijk in dienst genomen én de participatie wordt uiterlijk aangegaan tegen 1/1/2030 | als de participatie wordt aangegaan uiterlijk op 30 juni 2025 bedraagt de financiële bijdrage minstens €52500; OF als de participatie wordt aangegaan vanaf 1 juli 2025 en uiterlijk op 1 januari 2030 bedraagt de financiële bijdrage minstens €49218,75
+ bijkomend participeren in project van (**) | 30.1724 | kWnom wind | het project wordt uiterlijk in dienst genomen én de participatie wordt uiterlijk aangegaan tegen 1/1/2035 | als de participatie wordt aangegaan uiterlijk op 30 juni 2025 bedraagt de financiële bijdrage minstens €70000; OF als de participatie wordt aangegaan vanaf 1 juli 2025 en uiterlijk op 1 januari 2030 bedraagt de financiële bijdrage minstens €65625; OF als de participatie wordt aangegaan na 1 januari 2030 bedraagt de financiële bijdrage minstens €61250
(**) bij participatie in wind tellen voorgaande participaties niet mee bij elke verstrenging.
Het project waarin wordt geparticipeerd wordt in dienst genomen na 1 januari 2023.
Zowel het nominaal vermogen van een nieuwe windturbine als het extra nominaal vermogen bij repowering van een bestaande windturbine komen in aanmerking.
Alternatief 2c: ik voldoe aan de verplichting enkel en alleen door de participatie in een project tot het plaatsen een nieuwe WKK op biomassa of biogas (dat geen biomethaan betreft)
De participatie gebeurt in een project in het Vlaams Gewest | minimaal vermogen |  | deadline(s) | minimale financiële bijdrage
| 4.8313 | kWnom WKK | het project wordt uiterlijk in dienst genomen én de participatie wordt uiterlijk aangegaan tegen 30/6/2025 | als de participatie wordt aangegaan uiterlijk op 30 juni 2025 bedraagt financiële bijdrage minstens €35000
+ bijkomend participeren in project van (**) | 7.2469 | kWnom WKK | het project wordt uiterlijk in dienst genomen én de participatie wordt uiterlijk aangegaan tegen 1/1/2030 | als de participatie wordt aangegaan uiterlijk op 30 juni 2025 bedraagt de financiële bijdrage minstens €52500; OF als de participatie wordt aangegaan vanaf 1 juli 2025 en uiterlijk op 1 januari 2030 bedraagt de financiële bijdrage minstens €49218,75
+ bijkomend participeren in project van (**) | 9.6626 | kWnom WKK | het project wordt uiterlijk in dienst genomen én de participatie wordt uiterlijk aangegaan tegen 1/1/2035 | als de participatie wordt aangegaan uiterlijk op 30 juni 2025 bedraagt de financiële bijdrage minstens €70000; OF als de participatie wordt aangegaan vanaf 1 juli 2025 en uiterlijk op 1 januari 2030 bedraagt de financiële bijdrage minstens €65625; OF als de participatie wordt aangegaan na 1 januari 2030 bedraagt de financiële bijdrage minstens €61250
(**) bij participatie in WKK tellen voorgaande participaties niet mee bij elke verstrenging.
Het project waarin wordt geparticipeerd wordt in dienst genomen na 1 januari 2023.

## Som dakopp
hulpblad bepaling horizontale dakoppervlakte
U kan dit tabblad gebruiken om de totale horizontale dakoppervlakte te berekenen van al de gebouwen aangesloten op het EAN-nummer .
De horizontale dakoppervlakte van een gebouw is de oppervlakte van de projectie van de buitenafmetingen van de overdekte constructie op een horizontaal vlak, met andere woorden is dit de oppervlakte van de daken zoals deze worden weergegeven in planzicht.
Hierin moet ook inbegrepen worden de horizontale dakoppervlakte van boogloodsen, de horizontale dakoppervlakte van transparante scheidingsconstructies in de dakoppervlakte, de horizontale dakoppervlakte die bezet is door technische installaties, de horizontale dakoppervlakte waarvan de draagkracht mogelijk onvoldoende is en de horizontale dakoppervlakte van asbesthoudende daken.
Als het gebouw of één of meerdere gebouwen aangesloten zijn op meer dan één afnamepunt (geïdentificeerd door het EAN-nummer voor afname van de aansluiting) dan geldt de verplichting voor dat gebouw of die gebouwen slechts één keer. Let wel het moet gaan om een afnamepunt dat een kalenderjaarverbruik heeft dat groter is dan 1 GWh (of in het geval van de engie publieke instantie groter dan 250 MWh).Is dat voor één of meerdere gebouwen in uw lijst hieronder het geval, houdt de tool hier rekening mee. Vul daarom het aantal afnamepunten in waarop het specifieke gebouw is aangesloten. Is dit slechts 1 afnamepunt dan vult u 1 in.
Totale horizontale dakoppervlakte (m²) |  | 0
Nr gebouw | Identificatie gebouw | horizontale dakoppervlakte (m²) | aantal afnamepunten met verbruik > drempelwaarde | horizontale dakoppervlakte (m²) | horizontale dakoppervlakte (m²)
1 |  |  |  | #DIV/0! | 0
2 |  |  |  | #DIV/0! | 0
3 |  |  |  | #DIV/0! | 0
enzoverder |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | #DIV/0! | 0

## datum verplichting (hidden)
datum verplichting |  |  |  | ja | de participatie wordt aangegaan uiterlijk op 30 juni 2025
|  |  |  | neen | de participatie wordt aangegaan vanaf 1 juli 2025 en uiterlijk op 1 januari 2030
Kalenderjaar waarop de afname op afnamepunt de afnamedrempel overschrijdt | Deadline indienstname 12.5 Wp/m² zonnepanelen (of alternatieve equivalente piste) | Deadline indienstname 18.75 Wp/m² zonnepanelen (of alternatieve equivalente piste) | Deadline indienstname 25 Wp/m² zonnepanelen (of alternatieve equivalente piste) |  | de participatie wordt aangegaan na 1 januari 2030
2021 | 2025-06-30 | 2030-01-01 | 2035-01-01
2022 | 2026-01-01 | 2030-01-01 | 2035-01-01
2023 | 2027-01-01 | 2030-01-01 | 2035-01-01
2024 | 2028-01-01 | 2030-01-01 | 2035-01-01
2025 | 2029-01-01 | 2030-01-01 | 2035-01-01
2026 |  | 2030-01-01 | 2035-01-01
2027 |  | 2031-01-01 | 2035-01-01
2028 |  | 2032-01-01 | 2035-01-01
2029 |  | 2033-01-01 | 2035-01-01
2030 |  | 2034-01-01 | 2035-01-01
2031 |  |  | 2035-01-01
2032 |  |  | 2036-01-01
2033 |  |  | 2037-01-01
2034 |  |  | 2038-01-01
2035 |  |  | 2039-01-01